	[image: image1.emf][image: image2.png]Eﬁ CNPP

CasaNationala de Pensi Publice.



[image: image3.png]


  CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE

      CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ

       Str. G Cosbuc nr. 2 , Cluj Napoca

     Telefon: 0264-431010  Fax 0264-450080


Nr.crt…899 ../ 11.03.2014
                                                                                                                                   Aprob

                                                                                                                      Director executiv adjunct
                                                                                                                         Ec. Iacob Moholea
                                                  CAIET DE SARCINI

1. Denumirea achiziţiei: 
1.1 - Servicii de reparare si intretinere aparate de  aer conditionat din dotarea Casei Judetene de Pensii Cluj-  Cod  CPV  50730000-1 
1.2 -  Montarea unui aparat monosplit de perete, tip Nordstar, 12000 btu 
Metoda  achiziţiei: Cumparare directa 
3  Tipul si cantitatile echipamentelor

Echipamentele de aer conditionat pentru care se vor asigura serviciile de intretinere si service:

3.1 Echipamente a caror putere se situeaza intre 9000 si 12000 BTU si care sunt prezentate in Anexa 1
4 .. Locul de prestare a serviciilor : sediul Casei Judetene de Pensii Cluj , str. G. Cosbuc nr.2 

5. Obligatiile prestatorului: 

- Sa asigure intretinerea tehnica si reparatiile si piesele de schimb pentru  aparatele de aer conditionat ale beneficiarului contra cost, conform contractului 
 -  sa instaleze(monteze) un aparat de aer conditionat monosplit de perete 
-  Sa garanteze buna functionare a fiecarui aparat dupa efectuarea operatiilor de intretinere

5.1   Serviciile de întreţinere/reparaţii constau in :
- Întreţinere prin efectuarea unei revizii anuale care să cuprindă:

             a) verificare şi completare agent frigorific

             b) verificare parametri sistem

             c) pentru unitatea internă:

                   - demontare/curăţare/ montare filtre de aer

                   - curăţare cu aer sub presiune

                   - curăţare cu lichid antibacterian

                   - curăţarea carcasei cu soluţie detergent

              d) pentru unitatea externă

                 - demontare/ curăţare/ montare capace

                 - curăţarea condensatorului cu aer sub presiune

    Remedierea defectelor apărute la instalaţii de aer condiţionat

5.2  lntervenţiile în caz de defecţiune, la cererea autorităţii contractante au ca scop diagnosticarea defecţiunilor aparatelor de condiţionare a aerului, precum şi remedierea acestora.Solicitările de intervenţii vor ﬁ comunicate de Beneﬁciar Prestatorului - prin telefon, fax sau e-mail 
          Intervenţiile  constau în:

        - constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

        - stabilirea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesar a fi înlocuite;

-remedierea echipamentului, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul),costul componentelor ﬁind asigurat de Prestator
         Remedierea defectelor se va face exclusiv dupã acceptarea de către autoritatea contractantă a devizului de reparaţii.

         Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare efectuării reparaţiilor.

  5.3 Constatarea şi remedierea defecţiunii se va efectua în cel mult 24 ore de la data anunţului transmis prin fax de autoritatea contractantă;

  5.4  Intervenţiile la cererea autorităţii contractante se efectuează în intervalul orar 9:00-15:00 în zilele de L-J ,vinerea intre orele 9.00 -13.00
      Piesele de schimb şi materialele necesare pentru prestarea serviciilor vor ﬁ asigurate de prestator:Manopera de inlocuire a pieselor este inclusa in pretul ofertei, achizitorul achitand doar  valoarea pieselor si materialelor inlocuite.
6.Garanţia. Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi manopera (operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor) vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

7. Durata contractului  Contractul va avea valabilitate de la data semnării de către părţi şi până la 31.12.2014.

8 Cerinţe minime obligatorii:

    Ofertantul va asigura, pe întreaga perioadã de valabilitate a contractului, piese de schimb şi subansamble originale şi compatibile, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinere.

    La piesele de schimb se va practica un adaos comercial de maxim 10% faţă de preţul de achiziţie.

    Componentele folosite pentru montare vor ﬁ funcţional identice cu cele înlocuite. 

 Defecţiunile care nu implică înlocuirea de piese defecte cad în sarcina prestatorului. Aceste defecţiuni vor fi remediate la solicitarea beneficiarului, în termen de 24 ore de la sesizare.

 Prestatorul va respecta normele de securitatea muncii  fiind raspunzator de eventualele accidente aparute în timpul prestarii serviciilor.

  9. Propunere financiară.

   Oferta va conţine 
         - tariful pe revizie ,lei fara tva
        -  manopera pentru interventie 
        -  manopera montare aparat monosplit

Oferta financiara va include cheltuielile cu deplasarea la sediul achizitorului .

Oferta nu cuprinde valoarea pieselor, accesoriilor si consumabilelor care se inlocuiesc in cadrul reviziilor / interventiilor. Piesele de schimb se vor deconta separat, dupa inlocuire,in afara contractului           Pretul ofertat va include orice interventie ulterioara gratuit si in numar nelimitat..Preţul ofertei în lei,fara tva  este ferm şi nu poate ﬁ modiﬁcat pe întreaga perioada de valabilitate a contractului. 
       Oferta de preţ câştigătoare va ﬁ oferta cu tarifele cele mai scăzute. 
10. Plata si receptie

   Plata pentru interventiile de intretinere se va face, dupa efectuarea acestora  in baza proceselor verbale de receptie intre achizitor  si prestator din care sa rezulte numarul de aparate asupra carora s-au efectuat interventii, locatia acestora si natura tehnica a interventiilor pentru fiecare. 

   Plata se va face cu OP in contul de trezorerie al prestatorului in intervalul  24 –ultima zi lucratoare din luna in care s-au receptionat  prestatiile in baza facturii fiscale si Procesului verbal de receptie.  

12.  Documente solicitate 

         Copie dupa certificatul de inmatriculare din care sa rezulte obiectul de activitate

         DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

         Formularul de oferta  -formularul C  
    Alte clauze vor fi  prezentate in contractul de service .
    Intocmit,

    Ing  Iuliut Moldovan

    Compartimentul achizitii publice

Anexa 1

               LISTA  APARATELOR  DE AER CONDITIONAT

                                    C.J.P. CLUJ

	Nr.

crt


	Denumire echipament marca, model
	Unitate exterioara
	Unitate interioara - Locatia

	
	
	
	

	1
	Aparate aer conditionat

Multisplit:DAIKIN MA45D7V1

Cu  3 unitati interiare


	1
	Cam 13A

Cam 14A

 Cam 15 A

	2
	Aparate aer conditionat

Multisplit :DAIKIN MA56D7V1

Cu 4 unitati interioare


	1
	Cam  16A

Cam  17A

Cam   11A

Cam  23 B

	3
	Aparate aer conditionat

Multisplit:DAIKIN FT35GV1B

cu 5 unitati interioare
	1
	Cam    3A

Cam    9A

Cam  10 A

Cam   12A

	4
	Aparat multisplit 

(apartine AJPIS Cluj)
	-
	Cam 15B

	5
	       Aparat monosplit  Romstal
	1
	Sala Server 

cam 19A

	
	TOTAL UNITATI  

    Interioare                   13  buc

    Exterioare                    4  buc

    


Intocmit

Ing Iuliut Moldovan

Compartimentul achizitii publice

SECTIUNEA – Formulare                                                                                                              
Formular  nr. 10-        
Operator Economic

..........................

(denumirea) 
                                                             DECLARAŢIE 

                                         privind situaţia personală a operatorului economic

A)  Subsemnatul, ................................................................................ reprezentant împuternicit al .................................................................................. (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

                    B)Subsemnatul, ................................................................................. reprezentant împuternicit al ................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ACHIZITIE DIRECTA ....... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de intretinere si reparatii aparate de aer conditionat,  cod CPV – 50730000-1., la data de 20.04.2013 (zi/luna/an), organizată de CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:
a)  nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
d)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
e) Nu prezint informaţii false si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie
                   C)Subsemnatul,...........................................................................reprezentant împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ACHIZITIE DIRECTA...... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de intretinere si reparatii aparate de aer conditionat,  cod CPV – 50730000-1 la data de 20.04.2013 (zi/luna/an), organizată de CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ .. (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:

Nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau  acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ……………..

             Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
          





                           
Formularul C  

....................................................

(denumirea/numele ofertantului)
 FORMULAR DE OFERTĂ

Către

  CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ
  Str. G Cosbuc nr.2 ,Cluj Napoca
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam Servicii de intretinere si reparatii  aparate de aer conditionat  pentru 
               -tarif revizii                           …………..  lei/buc –fara tva 

              - manopera interventie         ……………lei/ora –fara tva

              -manopera montare aparat …………….lei      -  fara tva

platibile după prestarea serviciilor 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

 |_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

...............................................(semnătura autorizată)
L.S.

� EMBED Word.Picture.8 ���








PAGE  
4

_1410265462.doc
[image: image1.png]






